GPK T040

Ведомость объемов работ

Основание_Электроосвещение

Дата составления 03.04.2026г.

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Щитовое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж щита распределительного ЦСАО-3 | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Монтаж щита распределительного ЩАО-3 | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | Монтаж щита распределительного ЩО-3 | шт | 1 |  |  |  |
| 4 | Подключение жил кабелей до 10 мм2 | шт | 293 |  |  |  |
|  | Светотехническое оборудование |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте до 5 метров: | шт | 140 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 64 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 26 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 12 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 9 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник CD LED 27 4000K | шт | 12 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH 5000K | шт | 11 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник светодиодный аварийный CD LED 27 4000K+Emergency CONVERSION KIT POWER LED 8-40W IP20 | шт | 4 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED 200W Exd CONVERSION KIT POWER LED 200W Exd | шт | 1 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник Блок аварийного питания emergency CONVERSION KIT POWER LED 70W IP65 CONVERSION KIT POWER LED 70W IP65 | шт | 1 |  |  |  |
| 6 | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте от 5 до 13 метров: | шт | 48 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 28 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 11 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 7 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 2 |  |  |  |
| 7 | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте от 13 до 20 метров: | шт | 75 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 55 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 15 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 2 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 3 |  |  |  |
| 8 | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте от 20 до 35 метров: | шт | 78 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 53 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 14 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 1 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 2 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник INSEL LB/S LED 120 D60 Ex 5000K | шт | 8 |  |  |  |
| 9 | Монтаж настенного указателя светодиодного (с пиктограммой) до 5 метров: | шт | 87 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" ATOM 6500-3 LED SP AT FP | шт | 11 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 8 |  |  |  |
|  | MERCURY LED Ex 20W DLW MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 19 |  |  |  |
|  | Наклейка на аварийный указатель"Выход" | шт | 49 |  |  |  |
|  | Пиктограмма "Выход/Exit" | шт | 20 |  |  |  |
| 10 | Монтаж настенного указателя светодиодного (с пиктограммой) от 5 до 13 метров: | шт | 7 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" ATOM 6500-3 LED SP AT FP | шт | 4 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 3 |  |  |  |
|  | Пиктограмма "Выход/Exit" | шт | 7 |  |  |  |
| 11 | Монтаж настенного указателя светодиодного (с пиктограммой) от 13 до 20 метров: | шт | 12 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" ATOM 6500-3 LED SP AT FP | шт | 8 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 4 |  |  |  |
|  | Пиктограмма "Выход/Exit" | шт | 12 |  |  |  |
| 12 | Монтаж настенного указателя светодиодного (с пиктограммой) от 20 до 35 метров: | шт | 6 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" ATOM 6500-3 LED SP AT FP | шт | 4 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 2 |  |  |  |
|  | Пиктограмма "Выход/Exit" | шт | 11 |  |  |  |
|  | Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж Выключатель 1-клавишный ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ BA10-046B | шт | 20 |  |  |  |
| 14 | Монтаж Выключатель ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B BA10-041B | шт | 30 |  |  |  |
| 15 | Монтаж Пост управления ПКУ21Е-121-65 УХЛ2 КМЕ4610зел, КМЕ4601кр ПКУ21Е-121-65 | шт | 15 |  |  |  |
| 16 | Монтаж Коробка клеммная взрывозащищенная LTJB-IIC-R-[24×6]-[DSA1MBNS(1/1/1/1)] | шт | 300 |  |  |  |
| 17 | Монтаж Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP55, 100х100х50 мм, 4р, 450V, 6A, 4 мм2 «DKC» | шт | 120 |  |  |  |
| 18 | Монтаж Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP55, 100х100х50мм «DKC» | шт | 82 |  |  |  |
| 19 | Монтаж коробки распределительной 85x85x40 мм | шт | 325 |  |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |
| 20 | Луженая гильза ГМЛ 6-4КВТ 41301 | шт | 1455 |  |  |  |
| 21 | Термоусадочная трубка ТТК(4:1)-8/2 КВТ 59674 | м | 25 |  |  |  |
| 22 | Т-отвод плавный к лотку 100х80, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк ТТП-100х80-0,7-R100-СЦ | шт | 6 |  |  |  |
| 23 | Т-отвод плавный к лотку 50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк ТТП-50х50-0,7-R100-СЦ | шт | 157 |  |  |  |
| 24 | Угол плоский плавный 90 град. к лотку 100х80, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УПТП90-100х80-0,7-R100-СЦ | шт | 4 |  |  |  |
| 25 | Угол плоский плавный 90 град. к лотку 50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УПТП90-50х50-0,7-R100-СЦ | шт | 133 |  |  |  |
| 26 | Разветвитель крестообразный плавный к лотку 50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк ХТП-50х50-0,7-R100-СЦ | шт | 4 |  |  |  |
| 27 | Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 50 мм, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк СЛУМ-50-1,0-СЦ | шт | 1838 |  |  |  |
| 28 | Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 80 мм, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк СЛУМ-80-1,0-СЦ | шт | 76 |  |  |  |
| 29 | Переход прямой центральный 100х50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк ППЦ-100х50х50-0,7-СЦ | шт | 10 |  |  |  |
| 30 | Угол внутренний плавный 90 град. к лотку 50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УВНТП90-50х50-0,7-R100-СЦ | шт | 28 |  |  |  |
| 31 | Угол внешний плавный 90 град. к лотку 100х80, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УВТП90-100х80-0,7-R200-СЦ | шт | 2 |  |  |  |
| 32 | Угол внешний плавный 90 град. к лотку 50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УВТП90-50х50-0,7-R200-СЦ | шт | 47 |  |  |  |
| 33 | Скоба для настенного крепления 100, толщ. 2,0 мм, Сендзимир цинк СН-100-2,0-СЦ | шт | 130 |  |  |  |
| 34 | Анкер клиновый М8х120, гальван. цинк АБК-8х120-ЭЦ | шт | 260 |  |  |  |
| 35 | Анкер забиваемый М10х40, гальван. цинк АЗМ-10х40-ЭЦ | шт | 400 |  |  |  |
| 36 | Шпилька М10х1000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. цинк ШП-10х1000.46-DIN-ЭЦ | шт | 5968 |  |  |  |
| 37 | Пена полиуретановая огнестойкая, двухкомпонентный картридж (пистолет), 0,4 кг (380 мл) ИНЗАПЕН-П | шт | 12 |  |  |  |
| 38 | Двойной дозирующий механический пистолет для двухкомпонентных клеев и пены ДПД-760-151 | шт | 1 |  |  |  |
| 39 | Стойка потолочная сварная для средних нагрузок 30х50х300 мм, толщ. 2,5 мм, гальван. цинк СПС3-300-2,5-ЭЦ | шт | 30 |  |  |  |
| 40 | Болт М10х30 ГОСТ 7798 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. цинк БМ-10х30.58-ГОСТ-ЭЦ | шт | 60 |  |  |  |
| 41 | Шайба 10 ГОСТ 11371, гальван. цинк ШМ-10-ГОСТ-ЭЦ | шт | 120 |  |  |  |
| 42 | Гайка М10 ГОСТ 4161 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ГМСБ-10.8-ГОСТ-ЭЦ | шт | 120 |  |  |  |
| 43 | Гильза закладная | шт | 37 |  |  |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 44 | Прокладка кабеля в лотке/гофре/трубе: | м | 32615 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 3×1,5 | м | 7709 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 3×2,5 | м | 6612 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×2,5 | м | 5073 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×4 | м | 3546 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3×1,5 | м | 1925 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×10 | м | 1836 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3×2,5 | м | 1557 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×16 | м | 1002 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×6 | м | 882 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 3×4 | м | 789 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 3×10 | м | 773 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 3×6 | м | 450 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×25 | м | 191 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 3×16 | м | 155 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×35 | м | 95 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×70 | м | 20 |  |  |  |
| 45 | Прокладка огнестойкого кабеля в лотке/гофре/трубе: | м | 13497 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3×1,5 | м | 7976 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS 3×1,5 | м | 1755 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF 5×10 | м | 935 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF 5×2,5 | м | 758 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF 5×4 | м | 699 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF 5×6 | м | 614 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3×2,5 | м | 382 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF 5×25 | м | 205 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS 3×2,5 | м | 141 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF 5×16 | м | 32 |  |  |  |
| 46 | Затяжка кабеля в трубы, блоки и на лотки | м | 46112 | 516 линий × средняя длина |  |  |
|  | Кабельная продукция (дополнительно по спецификации) |  |  |  |  |  |
| 47 | Кабель 3х1,5мм-0,66кВ ВБШвнг(А)-LS | м | 2317 |  |  |  |
| 48 | Кабель 3х2,5мм-0,66кВ ВБШвнг(А)-LS | м | 1127 |  |  |  |
| 49 | Кабель 3х1,5мм-0,66кВ ВБШвнг(А)-FRLS | м | 4460 |  |  |  |
| 50 | Кабель 3х2,5мм-0,66кВ ВБШвнг(А)-FRLS | м | 180 |  |  |  |
| 51 | Кабель 3х1,5мм-0,66кВ ППГнг(А)-HF | м | 842 |  |  |  |
| 52 | Кабель 3х1,5мм-0,66кВ ППГнг(А)-FRHF | м | 1300 |  |  |  |
|  | Монтаж кабельных лотков и соединительных деталей |  |  |  |  |  |
| 53 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм, высота до 5 метров: | м | 690 |  |  |  |
| 54 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм, высота от 5 до 13 метров: | м | 325 |  |  |  |
| 55 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм, высота от 13 до 20 метров: | м | 530 |  |  |  |
| 56 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм, высота от 20 до 35 метров: | м | 458 |  |  |  |
| 57 | Выполнение проходки кабеля через стены |  |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентная огнестойкая пена, DN1201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Пистолет для двухкомпонентной пены, DN1202 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Гильза закладная труба сталь ВГП Ду 20 (Дн 26,8x2,5) ГОСТ 3262-75 | шт | 516 |  |  |  |
|  | Монтаж ПВХ изделий и труб |  |  |  |  |  |
| 58 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой | м | 812 |  |  |  |
| 59 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой | м | 36 |  |  |  |
| 60 | Держатель с защелкой, д.20мм | шт | 45 |  |  |  |
| 61 | Держатель с защелкой, д.16мм | шт | 1015 |  |  |  |
|  | Заземление |  |  |  |  |  |
|  | [Заполнить вручную из проекта заземления] |  |  |  |  |  |
|  | Молниезащита |  |  |  |  |  |
|  | [Заполнить вручную из проекта молниезащиты] |  |  |  |  |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 62 | Измерение сопротивления изоляции | каб. | 518 |  |  |  |
| 63 | Определение целостности жил кабеля и фазировка кабельной линии | каб. | 518 |  |  |  |
| 64 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | изм. | 1036 |  |  |  |
| 65 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная | маш/час | 173 |  |  |  |
| 66 | Проверка срабатывания автоматических выключателей в щите ЦСАО-3 (однополюсных/трехполюсных) | шт | 1/1 |  |  |  |
| 67 | Проверка срабатывания автоматических выключателей в щите ЩАО-3 (однополюсных/трехполюсных) | шт | 23/1 |  |  |  |
| 68 | Проверка срабатывания автоматических выключателей в щите ЩО-3 (однополюсных/трехполюсных) | шт | 35/1 |  |  |  |
| 69 | Проверка осветительной сети на правильность зажигания групп внутреннего освещения | шт | 3 |  |  |  |