Ведомость объемов работ

Дата составления 14.05.2026г.

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Щитовое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель 1х30 (ЩО-ЩО-Гр.4) | м | 1 |  | л.0,5 |  |
| 2 | Кабель 1х3 (ЩО-ЩО-Гр.5) | м | 1 |  | л.0,5 |  |
|  | Светотехническое оборудование |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте до 5 метров |  |  |  |  |  |
| 3 | Светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 35 |  | л.0,5-7,9-10,12,14,16-18,23,200,400,600,800 |  |
| 4 | Светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 98 |  | л.0,5-10,12-14,16-18,23,200,400,600,800 |  |
| 5 | Светильник светодиодный аварийный CD LED 27 4000K+Emergency CONVERSION KIT POWER LED 8-40W IP20 | шт | 8 |  | л.0,5,12 |  |
| 6 | Световые указатели "ВЫХОД" MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 70 |  | л.0,5-18,23,28,200,400,600,800 |  |
| 7 | Световые указатели "ВЫХОД" ATOM 6500-3 LED SP AT FP | шт | 64 |  | л.0,5-18,23,28,200,400,600,800 |  |
| 8 | Пиктограмма Выход | шт | 99 |  | л.0,5-18,23,28,200,400,600,800 |  |
| 9 | Светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 4 |  | л.0,5,12-13,200 |  |
| 10 | Светильник CD LED 27 4000K | шт | 6 |  | л.6,13,200 |  |
| 11 | Светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH 5000K | шт | 13 |  | л.6,13,200 |  |
| 12 | Светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH 5000K | шт | 2 |  | л.6,13,200 |  |
|  | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте от 13 до 20 метров |  |  |  |  |  |
| 13 | Светильник SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 605 |  | л.0,5-18,23,28,200,400,600,800 |  |
| 14 | Светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 90 |  | л.0,5-18,23,28,200,400,600,800 |  |
| 15 | Светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 15 |  | л.6,8-11,13,15-18,23,28,200,400,600,800 |  |
| 16 | Светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 7 |  | л.8-10,13,15-18,23,400,600,800 |  |
|  | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте от 20 до 35 метров |  |  |  |  |  |
| 17 | Светильник INSEL LB/S LED 120 D60 Ex 5000K | шт | 10 |  | л.11,18,28,200 |  |
|  | Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  |  |  |
| 18 | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | шт | 47 |  | л.0,5-18,23,28,200,400,600,800 |  |
| 19 | Выключатель одноклавишный ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Sistem Electric | шт | 38 |  | л.0,5-8,10,12-18,23,200,400,600,800 |  |
| 20 | Пост управления рабочим освещением | шт | 29 |  | л.0,5-18,23,28,200,400,600,800 |  |
| 21 | Выключатель одноклавишный ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Sistem Electric | шт | 1 |  | л.9,18,600 |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 22 | Кабель ВБШвнг(А)-LS (?-3х1,5) | м | 16 |  | л.3 |  |
| 23 | Кабель ВБШвнг(А)-LS (прокладка) (?-3х1,5) | м | 503 |  | л.3 |  |
| 24 | Кабель 4х5 (?-4х5) | м | 1 |  | л.3 |  |
| 25 | Кабель 5х2,5 (?-5х2,5) | м | 1 |  | л.4 |  |
| 26 | Проводка в лотке | м | 593,3 |  | л.4,10,23,400 |  |
| 27 | Проводка в трубе скрыто | м | 604,9 |  | л.4 |  |
| 28 | Проводка в трубе открыто | м | 17,7 |  | л.4 |  |
| 29 | Кабель 1х18 (?-1х18) | м | 1 |  | л.0,5 |  |
| 30 | Кабель 1х50 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.1АЭ) | м | 2 |  | л.0,5 |  |
| 31 | Кабель 1х3 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.33АЭ) | м | 2 |  | л.0,5 |  |
| 32 | Кабель 1х20 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.34АЭ) | м | 2 |  | л.0,5 |  |
| 33 | Кабель 1х20 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.5АЭ) | м | 2 |  | л.0,5 |  |
| 34 | Кабель 1х50 (ЩАО3-ЩАО3-Гр.1А) | м | 1 |  | л.0,5 |  |
| 35 | Кабель 1х50 (ЩО3-ЩО3-Гр.1) | м | 1 |  | л.0,5 |  |
| 36 | Кабель 1х20 (ЩО3-ЩО3-Гр.2) | м | 2 |  | л.0,5 |  |
| 37 | Кабель 1х30 (ЩО3-ЩО3-Гр.8) | м | 8 |  | л.0,5-11,13,18,23,28,200,400,600,800 |  |
| 38 | Кабель 1х20 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.7АЭ) | м | 1 |  | л.6,200 |  |
| 39 | Кабель 1х50 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.8АЭ) | м | 1 |  | л.6,200 |  |
| 40 | Кабель 1х3 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.9АЭ) | м | 1 |  | л.6,200 |  |
| 41 | Кабель 1х30 (ЩАО3-ЩАО3-Гр.10А) | м | 1 |  | л.6,200 |  |
| 42 | Кабель 1х50 (ЩАО3-ЩАО3-Гр.7А) | м | 1 |  | л.6,200 |  |
| 43 | Кабель 1х50 (ЩО3-ЩО3-Гр.10) | м | 1 |  | л.6,200 |  |
| 44 | Кабель 1х30 (ЩО3-ЩО3-Гр.11) | м | 1 |  | л.6,200 |  |
| 45 | Кабель 1х50 (ЩО3-ЩО3-Гр.13) | м | 1 |  | л.6,200 |  |
| 46 | Кабель 1х50 (ЩО3-ЩО3-Гр.14) | м | 1 |  | л.6,200 |  |
| 47 | Кабель 1х50 (ЩО3-ЩО3-Гр.34) | м | 4 |  | л.6,9-11,18,23,28,200,400,600 |  |
| 48 | Кабель 1х50 (ЩО3-ЩО3-Гр.9) | м | 1 |  | л.6,200 |  |
| 49 | Кабель 1х50 (?-1х50) | м | 1 |  | л.0,7,800 |  |
| 50 | Кабель 1х20 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.13АЭ3.304) | м | 1 |  | л.0,7,800 |  |
| 51 | Кабель 1х20 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.16АЭ) | м | 1 |  | л.0,7,800 |  |
| 52 | Кабель 1х50 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.36АЭ) | м | 2 |  | л.0,7,11,28,200,800 |  |
| 53 | Кабель 1х50 (ЩАО3-ЩАО3-Гр.8А) | м | 1 |  | л.0,7,800 |  |
| 54 | Кабель 1х50 (ЩО3-ЩО3-Гр.15) | м | 2 |  | л.0,7,800 |  |
| 55 | Кабель 1х20 (ЩО3-ЩО3-Гр.18) | м | 2 |  | л.0,7,800 |  |
| 56 | Кабель 1х30 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.19АЭ) | м | 1 |  | л.8,13,800 |  |
| 57 | Кабель 1х50 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.32АЭ) | м | 4 |  | л.8-11,13,18,23,28,200,400,600,800 |  |
| 58 | Кабель 1х20 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.35АЭ) | м | 1 |  | л.8,13,800 |  |
| 59 | Кабель 1х20 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.22АЭ) | м | 1 |  | л.9,18,600 |  |
| 60 | Кабель 1х30 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.23АЭ) | м | 2 |  | л.9,18,600 |  |
| 61 | Кабель 1х50 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.35АЭ) | м | 1 |  | л.9,18,600 |  |
| 62 | Кабель 1х50 (ЩАО3-ЩАО3-Гр.15А) | м | 1 |  | л.9,18,600 |  |
| 63 | Кабель 1х50 (ЩО3-ЩО3-Гр.25) | м | 1 |  | л.9,18,600 |  |
| 64 | Кабель 1х30 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.26АЭ) | м | 1 |  | л.10,23,400 |  |
| 65 | Кабель 1х3 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр36АЭ) | м | 1 |  | л.10,23,400 |  |
| 66 | Кабель 1х50 (ЩАО3-ЩАО3-Гр.17А) | м | 1 |  | л.10,23,400 |  |
| 67 | Кабель 1х50 (ЩАО3-ЩАО3-Гр.18А) | м | 1 |  | л.10,23,400 |  |
| 68 | Кабель 1х50 (ЩО3-ЩО3-Гр.27) | м | 2 |  | л.10,23,400 |  |
| 69 | Кабель 1х50 (ЩО3-ЩО3-Гр.28) | м | 1 |  | л.10,23,400 |  |
| 70 | Кабель 1х50 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.29АЭ) | м | 1 |  | л.11,28,200 |  |
| 71 | Кабель 1х30 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.6АЭ) | м | 1 |  | л.11,28,200 |  |
| 72 | Кабель 1х20 (ЩАО3-ЩАО3-Гр.20А) | м | 1 |  | л.11,28,200 |  |
| 73 | Кабель 1х3 (ЩАО3-ЩАО3-Гр.21А) | м | 1 |  | л.11,28,200 |  |
| 74 | Кабель 1х3 (ЩО3-ЩО3-Гр.29) | м | 1 |  | л.11,28,200 |  |
| 75 | Кабель 1х50 (ЩО3-ЩО3-Гр.31) | м | 1 |  | л.11,28,200 |  |
| 76 | Кабель ППГнг(A)-FRHF (?-3х1,5) | м | 4 |  |  |  |
| 77 | Кабель 3х2,5 (?-3х2,5) | м | 2 |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 78 | Кабельная трасса аварийного освещения | м | 8003,7 |  | л.0-2,4-25,28,200,400,600,800 |  |
| 79 | Кабельная трасса рабочего освещения | м | 8689 |  | л.0-2,4-25,28,200,400,600,800 |  |
| 80 | Щит аварийного освещения | комп | 2 |  | л.6,13,200 |  |
| 81 | Щит рабочего освещения | комп | 2 |  | л.6,13,200 |  |