Ведомость объемов работ

Дата составления 14.05.2026г.

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Щитовое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж щита ЩО-3 | шт | 1 |  | л.3 |  |
|  | Светотехническое оборудование |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте до 5 метров |  |  |  |  |  |
| 2 | Светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 14 |  | л.0,5 |  |
|  | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте от 5 до 13 метров |  |  |  |  |  |
| 3 | Светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box Ex 5000K | шт | 8 |  | л.0,7,800 |  |
|  | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте от 13 до 20 метров |  |  |  |  |  |
| 4 | Светильник INSEL LB/S LED 120 D60 Ex 5000K | шт | 5 |  | л.9,18,600 |  |
|  | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте от 20 до 35 метров |  |  |  |  |  |
| 5 | Светильник INSEL LB/S LED 120 D60 Ex 5000K (верх) | шт | 4 |  | л.11,28,200 |  |
|  | Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  |  |  |
| 6 | Розетка скрытая 16А | шт | 12 |  | л.0,12 |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 7 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х1,5 | м | 503 |  |  |  |