Ведомость объемов работ

Дата составления 14.05.2026г.

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Щитовое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж щита распределительного Щит аварийного освещения | комп | 2 |  | л.6,13,200 |  |
| 2 | Монтаж щита распределительного Щит рабочего освещения | комп | 2 |  | л.6,13,200 |  |
|  | Светотехническое оборудование |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж Пиктограмма Выход | шт | 39 |  | л.0,5-6,12-13,200 |  |
| 4 | Монтаж Пиктограмма Выход | шт | 14 |  | л.0,7,14,800 |  |
| 5 | Монтаж Пиктограмма Выход | шт | 24 |  | л.8-9,13,15-16,18,600,800 |  |
| 6 | Монтаж Пиктограмма Выход | шт | 22 |  | л.10-11,17-18,23,28,200,400 |  |
| 7 | Монтаж Световые указатели "ВЫХОД" ATOM 6500-3 LED SP AT FP | шт | 25 |  | л.0,5-6,12-13,200 |  |
| 8 | Монтаж Световые указатели "ВЫХОД" ATOM 6500-3 LED SP AT FP | шт | 10 |  | л.0,7,14,800 |  |
| 9 | Монтаж Световые указатели "ВЫХОД" ATOM 6500-3 LED SP AT FP | шт | 15 |  | л.8-9,13,15-16,18,600,800 |  |
| 10 | Монтаж Световые указатели "ВЫХОД" ATOM 6500-3 LED SP AT FP | шт | 14 |  | л.10-11,17-18,23,28,200,400 |  |
| 11 | Монтаж Световые указатели "ВЫХОД" MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 23 |  | л.0,5-6,12-13,200 |  |
| 12 | Монтаж Световые указатели "ВЫХОД" MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 10 |  | л.0,7,14,800 |  |
| 13 | Монтаж Световые указатели "ВЫХОД" MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 20 |  | л.8-9,13,15-16,18,600,800 |  |
| 14 | Монтаж Световые указатели "ВЫХОД" MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 17 |  | л.10-11,17-18,23,28,200,400 |  |
| 15 | Монтаж светильника ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 16 |  | л.0,5-6,12,200 |  |
| 16 | Монтаж светильника ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 14 |  | л.0,7,14,800 |  |
| 17 | Монтаж светильника ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 34 |  | л.8-9,13,15-16,18,600,800 |  |
| 18 | Монтаж светильника ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 26 |  | л.10-11,17-18,23,28,200,400 |  |
| 19 | Монтаж светильника ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH 5000K | шт | 13 |  | л.6,13,200 |  |
| 20 | Монтаж светильника CD LED 27 4000K | шт | 6 |  | л.6,13,200 |  |
| 21 | Монтаж светильника INSEL LB/S LED 120 D60 Ex 5000K | шт | 10 |  | л.11,18,28,200 |  |
| 22 | Монтаж светильника SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 65 |  | л.0,5-6,12-13,200 |  |
| 23 | Монтаж светильника SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 28 |  | л.0,7,14,800 |  |
| 24 | Монтаж светильника SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 3 |  | л.8-9,13,16,18,600,800 |  |
| 25 | Монтаж светильника SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 2 |  | л.10,17,23,400 |  |
| 26 | Монтаж светильника SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 27 |  | л.0,5-6,12,200 |  |
| 27 | Монтаж светильника SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 4 |  | л.0,7,14,800 |  |
| 28 | Монтаж светильника SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 2 |  | л.9,16,18,600 |  |
| 29 | Монтаж светильника SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 2 |  | л.10,17,23,400 |  |
| 30 | Монтаж светильника SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 189 |  | л.0,5-6,12-13,200 |  |
| 31 | Монтаж светильника SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 75 |  | л.0,7,14,800 |  |
| 32 | Монтаж светильника SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 194 |  | л.8-9,13,15-16,18,600,800 |  |
| 33 | Монтаж светильника SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 147 |  | л.10-11,17-18,23,28,200,400 |  |
| 34 | Монтаж светильника [UNMATCHED-LEGEND] Светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 4 |  | л.0,5,12-13,200 |  |
| 35 | Монтаж светильника [UNMATCHED-LEGEND] Светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH 5000K | шт | 2 |  | л.6,13,200 |  |
| 36 | Монтаж светильника [UNMATCHED-LEGEND] Светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 5 |  | л.8-9,13,15-16,18,600,800 |  |
| 37 | Монтаж светильника [UNMATCHED-LEGEND] Светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 2 |  | л.10,17,23,400 |  |
| 38 | Монтаж светильника [UNMATCHED-LEGEND] Светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 3 |  | л.6,13,200 |  |
| 39 | Монтаж светильника [UNMATCHED-LEGEND] Светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 6 |  | л.8-9,13,15-16,18,600,800 |  |
| 40 | Монтаж светильника [UNMATCHED-LEGEND] Светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 6 |  | л.10-11,17-18,23,28,200,400 |  |
| 41 | Монтаж светильника аварийного светодиодный CD LED 27 4000K+Emergency CONVERSION KIT POWER LED 8-40W IP20 | шт | 8 |  | л.0,5,12 |  |
|  | Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж Пост управления рабочим освещением | шт | 9 |  | л.0,5-6,12-13,200 |  |
| 43 | Монтаж Пост управления рабочим освещением | шт | 4 |  | л.0,7,14,800 |  |
| 44 | Монтаж Пост управления рабочим освещением | шт | 8 |  | л.8-9,13,15-16,18,600,800 |  |
| 45 | Монтаж Пост управления рабочим освещением | шт | 8 |  | л.10-11,17-18,23,28,200,400 |  |
| 46 | Монтаж выключателя [UNMATCHED-LEGEND] Выключатель одноклавишный ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Sistem Electric | шт | 1 |  | л.9,18,600 |  |
| 47 | Монтаж выключателя Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | шт | 21 |  | л.0,5-6,12-13,200 |  |
| 48 | Монтаж выключателя Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | шт | 7 |  | л.0,7,14,800 |  |
| 49 | Монтаж выключателя Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | шт | 9 |  | л.8-9,13,15-16,18,600,800 |  |
| 50 | Монтаж выключателя Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | шт | 10 |  | л.10-11,17-18,23,28,200,400 |  |
| 51 | Монтаж выключателя одноклавишный ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Sistem Electric | шт | 24 |  | л.0,5-6,12-13,200 |  |
| 52 | Монтаж выключателя одноклавишный ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Sistem Electric | шт | 7 |  | л.0,7,14,800 |  |
| 53 | Монтаж выключателя одноклавишный ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Sistem Electric | шт | 5 |  | л.8,13,15-16,18,600,800 |  |
| 54 | Монтаж выключателя одноклавишный ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Sistem Electric | шт | 2 |  | л.10,17,23,400 |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 55 | Прокладка кабеля 1х18 | м | 1 |  | л.0,5 |  |
| 56 | Прокладка кабеля 1х20 | м | 5 |  | л.0,5-6,200 |  |
| 57 | Прокладка кабеля 1х20 | м | 1 |  | л.0,7,800 |  |
| 58 | Прокладка кабеля 1х20 | м | 2 |  | л.8-9,13,18,600,800 |  |
| 59 | Прокладка кабеля 1х20 | м | 1 |  | л.11,28,200 |  |
| 60 | Прокладка кабеля 1х20 (ЦСАО3-ЦСАО3-Гр.13АЭ3.304) | м | 1 |  | л.0,7,800 |  |
| 61 | Прокладка кабеля 1х3 | м | 6 |  | л.0,5-6,200 |  |
| 62 | Прокладка кабеля 1х3 | м | 2 |  | л.0,7,800 |  |
| 63 | Прокладка кабеля 1х3 | м | 5 |  | л.10-11,23,28,200,400 |  |
| 64 | Прокладка кабеля 1х30 | м | 6 |  | л.0,5-6,200 |  |
| 65 | Прокладка кабеля 1х30 | м | 1 |  | л.0,7,800 |  |
| 66 | Прокладка кабеля 1х30 | м | 5 |  | л.8-9,13,18,600,800 |  |
| 67 | Прокладка кабеля 1х30 | м | 4 |  | л.10-11,23,28,200,400 |  |
| 68 | Прокладка кабеля 1х50 | м | 11 |  | л.0,5-6,200 |  |
| 69 | Прокладка кабеля 1х50 | м | 5 |  | л.0,7,800 |  |
| 70 | Прокладка кабеля 1х50 | м | 6 |  | л.8-9,13,18,600,800 |  |
| 71 | Прокладка кабеля 1х50 | м | 10 |  | л.10-11,23,28,200,400 |  |
| 72 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м | 2 |  |  |  |
| 73 | Прокладка кабеля 4х5 | м | 1 |  | л.3 |  |
| 74 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м | 1 |  | л.4 |  |
| 75 | Прокладка кабеля ВБШвнг(А)-LS | м | 519 |  | л.3 |  |
| 76 | Прокладка кабеля ППГнг(A)-FRHF | м | 4 |  |  |  |
| 77 | Прокладка кабеля ная трасса аварийного освещения | м | 626,4 |  | л.1-2,4 |  |
| 78 | Прокладка кабеля ная трасса аварийного освещения | м | 2695,8 |  | л.0,5-6,12-13,19-20,200 |  |
| 79 | Прокладка кабеля ная трасса аварийного освещения | м | 1132 |  | л.0,7,14,21,800 |  |
| 80 | Прокладка кабеля ная трасса аварийного освещения | м | 1823,4 |  | л.8-9,13,15-16,18,22-23,600,800 |  |
| 81 | Прокладка кабеля ная трасса аварийного освещения | м | 1726,1 |  | л.10-11,17-18,23-25,28,200,400 |  |
| 82 | Прокладка кабеля ная трасса рабочего освещения | м | 316,3 |  | л.1-2,4 |  |
| 83 | Прокладка кабеля ная трасса рабочего освещения | м | 2944,9 |  | л.0,5-6,12-13,19-20,200 |  |
| 84 | Прокладка кабеля ная трасса рабочего освещения | м | 1246,1 |  | л.0,7,14,21,800 |  |
| 85 | Прокладка кабеля ная трасса рабочего освещения | м | 2251,1 |  | л.8-9,13,15-16,18,22-23,600,800 |  |
| 86 | Прокладка кабеля ная трасса рабочего освещения | м | 1930,6 |  | л.10-11,17-18,23-25,28,200,400 |  |
| 87 | Прокладка провода ка в лотке | м | 592,4 |  | л.4 |  |
| 88 | Прокладка провода ка в лотке | м | 0,9 |  | л.10,23,400 |  |
| 89 | Прокладка провода ка в трубе открыто | м | 17,7 |  | л.4 |  |
| 90 | Прокладка провода ка в трубе скрыто | м | 604,9 |  | л.4 |  |