Ведомость объемов работ

Основание_Электроосвещение

Дата составления 03.04.2026г.

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Щитовое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж Вводно-распределительное устройство | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Монтаж Щит распределительный ЩР навесной | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | Монтаж Щит распределительный ЩВ навесной | шт | 1 |  |  |  |
| 4 | Монтаж Щит распределительный ЩВН навесной | шт | 1 |  |  |  |
| 5 | Монтаж Щит распределительный ЩО навесной | шт | 1 |  |  |  |
| 6 | Монтаж Щит распределительный ЩАО навесной | шт | 1 |  |  |  |
| 7 | Подключение жил кабелей до 10 мм2 | шт | 77 |  |  |  |
|  | Светотехническое оборудование |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте до 5 метров: | шт | 202 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 5000К 76Вт 12200Лм ZENITH LED Ex G2/B 90W D270 850 HG | шт | 46 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 5000К 76Вт 12400Лм INSEL LB/S LED G3 70W D120 750 WH SB | шт | 41 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED 200W Exd CONVERSION KIT POWER LED 200W Exd | шт | 25 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 4000К 22Вт 2500Лм CD LED 27 4000K | шт | 24 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED 100-200W IP65 CONVERSION KIT POWER 100-200W IP65 | шт | 21 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 4000К 38Вт 440Лм OPTIMA.OPL ECO LED 595 (40) 4000K | шт | 15 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник Блок аварийного питания emergency CONVERSION KIT POWER LED 70W IP65 CONVERSION KIT POWER LED 70W IP65 | шт | 6 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 4000К 52Вт 5800 Лм OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54/IP54 4000K mat | шт | 5 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 5000K 48ВТ 7200Лм SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 4 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 4000К 52Вт 5800 Лм OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54/IP54 EM 4000K mat | шт | 4 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 4000К 38Вт 440Лм OPTIMA.OPL ECO LED 595 (40) EM 4000K | шт | 4 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник URAN 6523-4 LED URAN 6523-4 LED | шт | 3 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 5000K 48ВТ 7200Лм SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ EM 5000K | шт | 2 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 4000К 26Вт 3200Лм OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K | шт | 2 |  |  |  |
| 9 | Монтаж настенного указателя светодиодного (с пиктограммой) до 5 метров: | шт | 11 |  |  |  |
|  | MERCURY LED Ex 10W SLW MERCURY LED Ex 10W SLW | шт | 4 |  |  |  |
|  | ATOM 6523-3 LED SP AT FP ATOM 6523-3 LED SP AT FP | шт | 7 |  |  |  |
|  | Пиктограмма "Выход/Exit" | шт | 16 |  |  |  |
|  | Пиктограмма ПЭУ 010 Выход (335х190) MERCURY | шт | 4 |  |  |  |
|  | Пиктограмма ПЭУ 010 Выход (256х144) PC-M /комплект, 2шт./ ATOM SP пиктограмма | шт | 7 |  |  |  |
|  | Пиктограмма ПЭУ 010 Выход (130х260) URAN/ANTARES | шт | 3 |  |  |  |
|  | Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж Выключатель 1-клавишный в сборе 10А AtlasDesign 10АХ, белый IP20 скрытой установки | шт | 8 |  |  |  |
| 11 | Монтаж Выключатель 1-клавишный 10А BLANCA IP44, БЕЛЫЙ скрытой установки | шт | 14 |  |  |  |
| 12 | Монтаж Выключатель 1-клавишный 10А IP44 Etude, белый открытой установки BA10-041B | шт | 13 |  |  |  |
| 13 | Монтаж Пост управления взрывозащищенный LTCP-eP-2/1.1-[IS(3)] шт 1.00 15 074.00 15 074.00 | шт | 6 |  |  |  |
| 14 | Монтаж Коробка соединительная взрывозащ. LTJB-IIC-R-[24×6]-[DSA1MBNS(1/1/1/1)] | шт | 31 |  |  |  |
| 15 | Монтаж Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP56,100х100х50мм, 4р, 450V,6A, 4мм.кв «DKC» | шт | 40 |  |  |  |
| 16 | Монтаж MULTIBOX Коробка распред. откр.установки 85x85x40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55 СЕРАЯ | шт | 61 |  |  |  |
| 17 | Монтаж MULTIBOX Коробка установочная для полых стен D65x45 мм (внутр. размеры) под коронку D68 мм | шт | 46 |  |  |  |
| 18 | Монтаж Розетка с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ IP20 | шт | 11 |  |  |  |
| 19 | Монтаж Розетка с заземлением со шторками, с прозрач. крышкой 16А, IP44, механизм, БЕЛЫЙ | шт | 13 |  |  |  |
| 20 | Монтаж Розетка стационарная ОП 32А 380В 3P+E+N тип. роз. 125 IP44 | шт | 4 |  |  |  |
| 21 | Монтаж Кабельный вывод | шт | 15 |  |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |
| 22 | Дюбель универсальный fischer с потайным шурупом нейлон/оц. сталь, 8x65 мм | шт | 6 |  |  |  |
| 23 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ | шт | 5 |  |  |  |
| 24 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ | шт | 3 |  |  |  |
| 25 | ATLASDESIGN AQUA 1-постовая РАМКА, IP44, БЕЛЫЙ | шт | 22 |  |  |  |
| 26 | Луженая гильза ГМЛ 6-4КВТ 41301 | шт | 400 |  |  |  |
| 27 | Термоусадочная трубка ТТК(4:1)-8/2 КВТ 59674 | м | 50 |  |  |  |
| 28 | Лестничный лоток замковый 200х100х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк НЛО-200х100х3000-1,5-СЦ | м | 12 |  |  |  |
| 29 | Лестничный лоток замковый 400х100х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк НЛО-400х100х3000-1,5-СЦ | м | 12 |  |  |  |
| 30 | Металлический лоток перфорированный 100х50х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк ЛПМЗТ-100х50х3000-0,7-СЦ | м | 123 |  |  |  |
| 31 | Металлический лоток перфорированный 200х100х3000, толщ. 0,8 мм, Сендзимир цинк ЛПМЗТ-200х100х3000-0,8-СЦ | м | 33 |  |  |  |
| 32 | Металлический лоток перфорированный 50х50х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк ЛПМЗТ-50х50х3000-0,7-СЦ | м | 840 |  |  |  |
| 33 | Ответвитель горизонтальный плавный 100х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк ОГП-100х50-0,7-R100-СЦ | шт | 1 |  |  |  |
| 34 | Ответвитель горизонтальный плавный 50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк ОГП-50х50-0,7-R100-СЦ | шт | 36 |  |  |  |
| 35 | Угол плоский плавный 90 град. к лотку 100х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УПТП90-100х50-0,7-R100-СЦ | шт | 2 |  |  |  |
| 36 | Угол плоский плавный 90 град. к лотку 200х100, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УПТП90-200х100-0,7-R100-СЦ | шт | 2 |  |  |  |
| 37 | Угол плоский плавный 90 град. к лотку 50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УПТП90-50х50-0,7-R100-СЦ | шт | 16 |  |  |  |
| 38 | Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 100 мм, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк СЛУМ-100-1,0-СЦ | шт | 8 |  |  |  |
| 39 | Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 100 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк СЛУМ-100-1,5-СЦ | шт | 16 |  |  |  |
| 40 | Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 50 мм, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк СЛУМ-50-1,0-СЦ | шт | 150 |  |  |  |
| 41 | Поворот 90 град. для лестничного лотка НЛО 200х100х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк ПЛНЛО90-200х100-1,5-R330-СЦ | шт | 2 |  |  |  |
| 42 | Поворот 90 град. для лестничного лотка НЛО 400х100х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк ПЛНЛО90-400х100-1,5-R330-СЦ | шт | 2 |  |  |  |
| 43 | Переход прямой центральный 100х50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк ППЦ-100х50х50-0,7-СЦ | шт | 1 |  |  |  |
| 44 | Прижим для НЛО, толщ. 3,0 мм, Сендзимир цинк ПНЛО-3,0-СЦ | шт | 96 |  |  |  |
| 45 | Скоба для настенного крепления 100, толщ. 2,0 мм, Сендзимир цинк СН-100-2,0-СЦ | шт | 12 |  |  |  |
| 46 | Скоба для настенного крепления 200, толщ. 2,0 мм, Сендзимир цинк СН-200-2,0-СЦ | шт | 4 |  |  |  |
| 47 | Усиленная скоба крепления лотка, толщ. 3,0 мм, Сендзимир цинк УСКЛ-3,0-СЦ | шт | 8 |  |  |  |
| 48 | Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 30х50х200 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк СПТ3-200-2,5-СЦ | шт | 654 |  |  |  |
| 49 | Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 30х50х300 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк СПТ3-300-2,5-СЦ | шт | 52 |  |  |  |
| 50 | Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 30х50х600 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк СПТ3-600-2,5-СЦ | шт | 24 |  |  |  |
| 51 | Консоль подвеса для средних нагрузок для профиля 30х50, база 200, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк КПН3-200-1,5-СЦ | шт | 24 |  |  |  |
| 52 | Консоль подвеса для средних нагрузок для профиля 30х50, база 400, толщ. 2,0 мм, Сендзимир цинк КПН3-400-2,0-СЦ | шт | 24 |  |  |  |
| 53 | Болт М8х20 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. цинк (в упаковке 100 шт) БМ-8х20.58-DIN-ЭЦ | шт | 16 |  |  |  |
| 54 | Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк (в упаковке 50 шт) ГМСБ-10.8-DIN-ЭЦ | шт | 2824 |  |  |  |
| 55 | Шайба 10 DIN 9021 усиленная, гальван. цинк (в упаковке 100 шт) ШМУ-10-DIN-ЭЦ | шт | 2824 |  |  |  |
| 56 | Анкер клиновый М10х125, гальван. цинк АБК-10х125-ЭЦ | шт | 56 |  |  |  |
| 57 | Анкер клиновый М8х120, гальван. цинк (в упаковке 50 шт) АБК-8х120-ЭЦ | шт | 32 |  |  |  |
| 58 | Анкер распорный М10х40, гальван. цинк (в упаковке 50 шт) АЗМ-10х40-ЭЦ | шт | 706 |  |  |  |
| 59 | Шпилька М10х1000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. цинк (в упаковке 25 шт) ШП-10х1000.46-DIN-ЭЦ | шт | 706 |  |  |  |
| 60 | Винт М6х25 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк (в упаковке 100 шт) ВМ-6х25.48-DIN-ЭЦ | шт | 96 |  |  |  |
| 61 | Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк (в упаковке 100 шт) ВМ-6х12.48-DIN-ЭЦ | шт | 3208 |  |  |  |
| 62 | Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк (в упаковке 100 шт) ГМСБ-6.8-DIN-ЭЦ | шт | 3304 |  |  |  |
| 63 | Гайка М8 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк (в упаковке 100 шт) ГМСБ-8.8-DIN-ЭЦ | шт | 16 |  |  |  |
| 64 | Планка шарнирного соединения универсальная для лотка высотой 50 мм, толщ. 2,0 мм, Сендзимир цинк ПШСМ-50-2,0-СЦ | шт | 40 |  |  |  |
| 65 | Планка шарнирного соединения универсальная для лотка высотой 100 мм, толщ. 2,0 мм, Сендзимир цинк ПШСМ-100-2,0-СЦ | шт | 32 |  |  |  |
| 66 | Двухкомпонентная огнестойкая пена «DKC» | шт | 33 |  |  |  |
| 67 | Пистолет для двухкомпонентной пены «DKC» | шт | 1 |  |  |  |
| 68 | Гильза закладная «DKC» | шт | 55 |  |  |  |
| 69 | Подушка огнестойкая, 120х300х35 мм «DKC» | шт | 23 |  |  |  |
| 70 | Подушка огнестойкая, 120х200х30 мм «DKC» | шт | 46 |  |  |  |
| 71 | Герметик огнестойкий, ведро 10 кг «DKC» | шт | 3 |  |  |  |
| 72 | Молниеприемная мачта D 40 мм Н-8000, на штативе с бетоном, алюминий ММБ-40х8000-А | шт | 1 |  |  |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 73 | Прокладка кабеля в лотке/гофре/трубе: | м | 6169 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS 3×1,5 | м | 1517 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS 3×2,5 | м | 376 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 3×2,5 | м | 747 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×2,5 | м | 576 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 3×1,5 | м | 522 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×6 | м | 91 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 3×4 | м | 80 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×4 | м | 44 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×16 | м | 30 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×70 | м | 15 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 5×25 | м | 15 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3×1,5 | м | 692 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3×2,5 | м | 483 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5×2,5 | м | 192 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5×4 | м | 150 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3×6 | м | 109 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3×1,5 | м | 482 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF 5×6 | м | 34 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF 5×2,5 | м | 14 |  |  |  |
| 74 | Затяжка кабеля в трубы, блоки и на лотки | м | 6169 | 19 линий × средняя длина |  |  |
|  | Кабельная продукция (дополнительно по спецификации) |  |  |  |  |  |
| 75 | Кабель Муфта кабельная концевая 5ПКТп-1-16/25(Б) нг-LS для кабелей «нг-LS» с пластмассовой изоляцией до 1кВ с болтовыми наконечниками 5ПКТп-1-16/25(Б) нг-LS | шт | 4 |  |  |  |
| 76 | Кабель Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-70/120(Б) нг-LS для бронированных кабелей «нг-LS» с пластмассовой изоляцией до 1кВ с болтовыми наконечниками 5ПКТп(б)-1-70/120(Б) нг-LS | шт | 2 |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля в лотке |  |  |  |  |  |
| 77 | Прокладка кабеля в лотке на высоте до 5 метров: | м | 38591 |  |  |  |
| 78 | Выполнение проходки кабеля через стены |  |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентная огнестойкая пена, DN1201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Пистолет для двухкомпонентной пены, DN1202 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Гильза закладная труба сталь ВГП Ду 20 (Дн 26,8x2,5) ГОСТ 3262-75 | шт | 19 |  |  |  |
|  | Монтаж ПВХ изделий и труб |  |  |  |  |  |
| 79 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.50мм, лёгкая с протяжкой | м | 5 |  |  |  |
| 80 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.40мм, лёгкая с протяжкой | м | 54 |  |  |  |
| 81 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.32мм, лёгкая с протяжкой | м | 164 |  |  |  |
| 82 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой | м | 354 |  |  |  |
| 83 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой | м | 601 |  |  |  |
| 84 | Держатель с защелкой, д.50мм | шт | 7 |  |  |  |
| 85 | Держатель с защелкой, д.40мм | шт | 68 |  |  |  |
| 86 | Держатель с защелкой, д.32мм | шт | 205 |  |  |  |
| 87 | Держатель с защелкой, д.20мм | шт | 442 |  |  |  |
| 88 | Держатель с защелкой, д.16мм | шт | 751 |  |  |  |
|  | Монтаж системы заземления |  |  |  |  |  |
| 89 | Держатель пластиковый Н-70 с бетоном для круглых проводников 8 мм, дно пластик, пластик МД-011-П | шт | 780 |  |  |  |
| 90 | Корпус регулируемый для контрольного соединения пластик, крышка - нерж. AISI 304 МА-171-Н304 | шт | 27 |  |  |  |
| 91 | Соединитель плоского проводника до 40 мм две пластины, термодиффузия МС-152-Т | шт | 27 |  |  |  |
| 92 | Плоский проводник 40х4 мм, гор. цинк (бухта 38 м) МПП-40х4-ГЦ | м | 456 |  |  |  |
| 93 | Держатель плоского проводника до 40 мм, термодиффузия МД-812-Т | шт | 54 |  |  |  |
| 94 | Спрей цинковый СВАРТОН ЦИНК 96 7SZN001 | шт | 6 |  |  |  |
| 95 | Плоский проводник 40х4 мм, гор. цинк (бухта 38 м) МПП-40х4-ГЦ | м | 760 |  |  |  |
| 96 | Держатель плоского проводника до 40 мм, термодиффузия МД-812-Т | шт | 730 |  |  |  |
| 97 | Соединитель плоского проводника до 40 мм две пластины, термодиффузия МС-152-Т | шт | 90 |  |  |  |
| 98 | Коробка уравнивания потенциалов, 85x85x40 мм. IP44, 8 подключений МШ-830-П85 | шт | 5 |  |  |  |
| 99 | Шина уравнивания потенциалов 40х5, 14 подключений М10, медь МШ-926-М | шт | 1 |  |  |  |
| 100 | Заземляющая скоба на ленте на трубу Д16-180, нерж. AISI 304 МА-943-Н304 М0000249065 | шт | 6 |  |  |  |
| 101 | Провод ПуГВнг(А) 1х25 | м | 650 |  |  |  |
| 102 | Провод ПуГВнг(А) 1х6 | м | 240 |  |  |  |
| 103 | Провод ПуГВнг(А) 1х4 | м | 15 |  |  |  |
|  | Монтаж системы молниезащиты |  |  |  |  |  |
| 104 | Проводник круглый диаметром 8 мм, гор. цинк (бухта 110 м) МПК-8-ГЦ | м | 1220 |  |  |  |
| 105 | Соединитель 45х45 мм универсальный для прутка 6-10 мм, оцинкованный МС-021-Т | шт | 160 |  |  |  |
| 106 | Обойма для круглого проводника на водосток L-160, нерж. AISI 304 МА-151-Н304 | шт | 130 |  |  |  |
| 107 | Соединитель токоотвода болтовой на водосточный желоб, гор. цинк МС-131-ГЦ | шт | 13 |  |  |  |
| 108 | Мостовая опора для подключения и соединения металлических элементов, термодиффузионное цинкование МС-082-Т | шт | 225 |  |  |  |
| 109 | Зажим крепежный 45х45 мм для прутка 6-10 мм, оцинкованный МС-022-Т | шт | 240 |  |  |  |
| 110 | Компенсатор, алюминий МС-090-А | шт | 19 |  |  |  |
| 111 | Молниеприемник Д16/10 H-3000, на бетонном основании, алюминий ММБ-16х3000-А | шт | 18 |  |  |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 112 | Измерение сопротивления изоляции | каб. | 19 |  |  |  |
| 113 | Определение целостности жил кабеля и фазировка кабельной линии | каб. | 19 |  |  |  |
| 114 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | изм. | 38 |  |  |  |
| 115 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная | маш/час | 7 |  |  |  |
| 116 | Проверка и пуск светильников | шт | 202 |  |  |  |