test_3_12

Ведомость объемов работ

Основание_Электроосвещение

Дата составления 04.04.2026г.

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Щитовое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж щита распределительного ЩАО-3.12 | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Монтаж щита распределительного ЩР-3.12 | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | Подключение жил кабелей до 10 мм2 | шт | 25 |  |  |  |
|  | Светотехническое оборудование |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте до 5 метров: | шт | 11 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH 5000 | шт | 8 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH EM 5000K | шт | 3 |  |  |  |
|  | Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж Розетка однофазная открытой установки IP44 PA16-044B | шт | 3 |  |  |  |
| 6 | Монтаж Кабельный вывод | шт | 2 |  |  |  |
| 7 | Монтаж коробки соединительной с кабельными вводами 100x100x50 мм | шт | 2 |  |  |  |
| 8 | Монтаж коробки распределительной 85x85x40 мм | шт | 9 |  |  |  |
| 9 | Соединение жил кабелей методом опрессовки |  |  |  |  |  |
|  | Луженая гильза ГМЛ | шт | 33 |  |  |  |
|  | Термоусадочная трубка ТТК (4:1) | шт | 4 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF |  |  |  |  |  |
| 10 | Прокладка кабеля в лотке на высоте до 5 метров: | м | 221 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 3×2,5 | м | 156 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-HF 3×1,5 | м | 65 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF |  |  |  |  |  |
| 11 | Прокладка кабеля в лотке на высоте до 5 метров: | м | 62 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3×1,5 | м | 62 |  |  |  |
| 12 | Выполнение проходки кабеля через стены |  |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентная огнестойкая пена, DN1201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Пистолет для двухкомпонентной пены, DN1202 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Гильза закладная труба сталь ВГП Ду 20 (Дн 26,8x2,5) ГОСТ 3262-75 | шт | 5 |  |  |  |
|  | Монтаж ПВХ изделий и труб |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж гофрированной трубы ПВХ гибкой с креплением клипсами каждые 0,8 м | м | 254 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм | м | 114 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм | м | 140 |  |  |  |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.16мм | шт | 143 |  |  |  |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.20мм | шт | 175 |  |  |  |
|  | Монтаж системы заземления |  |  |  |  |  |
|  | [Заполнить вручную из проекта заземления] |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж системы молниезащиты |  |  |  |  |  |
|  | [Заполнить вручную из проекта молниезащиты] |  |  |  |  |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 14 | Измерение сопротивления изоляции | каб. | 14 |  |  |  |
| 15 | Определение целостности жил кабеля и фазировка кабельной линии | каб. | 14 |  |  |  |
| 16 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | изм. | 28 |  |  |  |
| 17 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная | маш/час | 5 |  |  |  |
| 18 | Проверка срабатывания автоматических выключателей в щите ЩАО-3.12 (однополюсных/трехполюсных) | шт | 5/1 |  |  |  |
| 19 | Проверка срабатывания автоматических выключателей в щите ЩР-3.12 (однополюсных/трехполюсных) | шт | 7/1 |  |  |  |
| 20 | Проверка и пуск светильников | шт | 11 |  |  |  |
| 21 | Измерение сопротивления заземляющего контура | измерение | 1 |  |  |  |
| 22 | Проверка осветительной сети на правильность зажигания групп внутреннего освещения | шт | 2 |  |  |  |